## Schallgeschwindigkeit
Schallgeschwindigkeit Wasser
Temp | Wert m/s
0 | 1403
10 | 1448
20 | 1483
30 | 1509
40 | 1529
50 | 1543
60 | 1551
70 | 1555
80 | 1555
90 | 1551
100 | 1543

## Berechnungen
Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit vom Salzgehalt |  |  |  | Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit vom Druck |  |  |  | Abhängigkeit der Schallgeschwindigkeit von der Temperatur
Schallgeschwindigkeit bei 20 C/ Druck 1 Mpa |  |  |  | Schallgeschwindigkeit bei 20 C/ Druck salzgehalt 0 |  |  |  | Schallgeschwindigkeit bei 2 MPa Druck, Salzgehalt 0
max. Salzgehalt Trinkwasser: 0,075% |  |  |  | 1 bar = 100 kPa
Salzgehalt/% | Schallgeschwindigkeit m/s | dT aquivalent @50C |  | Pressure/Bar | Schallgeschwindigkeit m/s | dT aquivalent @50C |  | Temp/C | Schallgeschwindigkeit m/s | m/s/C
0 | 1484.57 |  |  | 0 | 1482.97 |  |  | 0 | 1403
0.075 | 1485.368 | 0.57 |  | 1 | 1483.1305 | 0.11464 | C | 10 | 1448 | 4.5
0.5 | 1489.89 |  |  | 2 | 1483.291 | 0.22929 | C | 20 | 1483 | 3.5
1 | 1495.3 |  |  | 3 | 1483.4515 | 0.34393 | C | 30 | 1509 | 2.6
1.5 | 1500.79 |  |  | 4 | 1483.612 | 0.45857 | C | 40 | 1529 | 2
2 | 1506.36 |  |  | 5 | 1483.7725 | 0.57321 | C | 50 | 1543 | 1.4
2.5 | 1512.02 |  |  | 6 | 1483.933 | 0.68786 | C | 60 | 1551 | 0.8
3 | 1517.77 |  |  | 7 | 1484.0935 | 0.8025 | C | 70 | 1555 | 0.4
3.5 | 1523.59 |  |  | 8 | 1484.254 | 0.91714 | C | 80 | 1555 | 0
4 | 1529.51 |  |  | 9 | 1484.4145 | 1.0318 | C | 90 | 1551 | -0.4
4.5 | 1535.51 |  |  | 10 | 1484.575 | 1.1464 | C | 100 | 1543 | -0.8
5 | 1541.59 |  |  | 11 | 1484.7355 | 1.2611 | C
|  |  |  | 12 | 1484.896 | 1.3757 | C
|  |  |  | 13 | 1485.0565 | 1.4904 | C
|  |  |  | 14 | 1485.217 | 1.605 | C
|  |  |  | 15 | 1485.3775 | 1.7196 | C
|  |  |  | 16 | 1485.538 | 1.8343 | C
max. Temp Error caused by pressure and salinity
Error pressure: | 1/2 *(dt(6bar)-dt(1bar))= | 0.29 | C
Error salinity: | 1/2*0,57 C | 0.29 | C
| max. Error | 0.58 | C
permitted Error to reach good results: |  | approx. 2-3 C
normal conditions
burst pressure
max. salinity in drinking water